## 大Ｈ絶縁測定表
仮設電源使用 チェックシート
[5 empty] | 催事日： |  |  | ～
測定者名:
1）作業使用届を提出する際、使用箇所に☑を入れ、（KW)を記入して下さい。 2）器具を接続する前に、ケーブル及び機器の絶縁測定を実施して下さい。 3）防災センターで、絶縁測定結果を確認後、通電します。 4）持込機器についても事前の絶縁測定を実施して下さい。
| 使用場所 | 大ホール
| 電源種別 | 主電源盤名 | 開閉器盤名 | 移動開閉器盤 | 持込開閉器盤 | 機器名or照明 | 使用箇所 | 容量(KW) | 絶縁抵抗値 | 備考
| 1Φ3W | BOK | 舞台音響用
| 3Φ4W | BSK | 舞台照明用
| 1Φ3W | C1K-2 | 開閉器盤-A
| 1Φ3W | C1K-4 | 開閉器盤-B
| 1Φ3W | C1K-6 | 開閉器盤-C
| 1Φ3W | C1K-1 | CTK-1
| 1Φ3W |  | CTK-2
| 1Φ3W |  | CTK-3
| 1Φ3W | C1K-2 | CTK-4
| 1Φ3W |  | CTK-5
| 1Φ3W | C1K-3 | CTK-6
| 1Φ3W |  | CTK-7
| 1Φ3W |  | CTK-8
| 1Φ3W |  | CTK-9
| 1Φ3W |  | CTK-10
| 1Φ3W |  | CTK-11
| 1Φ3W | C1K-4 | CTK-12
| 1Φ3W |  | CTK-13
| 1Φ3W |  | CTK-14
| 1Φ3W | C1K-5 | CTK-15
| 1Φ3W |  | CTK-16
| 1Φ3W |  | CTK-17
| 1Φ3W |  | CTK-18
| 1Φ3W |  | CTK-19
| 1Φ3W |  | CTK-20
| 1Φ3W | C1K-6 | CTK-21
| 1Φ3W |  | CTK-22
| 1Φ3W |  | CTK-23
| 1Φ3W | 1変No2電灯 | SMTK-1(1)
| 3Φ3W | 1変No2動力 | SMTK-1(2)
| 1Φ3W | 1変No2電灯 | SMTK-2(1）
| 3Φ3W | 1変No2動力 | SMTK-2(2）
| 1Φ3W | 1変No2電灯 | SMTK-3(1)
| 3Φ3W | 1変No2動力 | SMTK-3(2)
| 1Φ3W | 2変No2電灯 | C1K-7ｲﾍﾞﾝﾄ盤
| 3Φ3W | 2変No2動力 | C1K-7ｲﾍﾞﾝﾄ盤
[7 empty] | 合計容量 |  | KW・KVA
| ・通電は、必ず防災センターの確認を受けてから通電のこと。 | [7 empty] | 防災ｾﾝﾀｰ | 業務担当者
・仮設作業当日、このﾁｪｯｸﾘｽﾄの写しを必ず持参して下さい。
Note on G3: yyyy/m/dで入力してください。 (例)2026/1/1

## 特・中・小・会議室絶縁測定表
仮設電源使用 チェックシート
[5 empty] | 催事日： |  |  | ～
測定者名:
1）作業使用届を提出する際、使用箇所に☑を入れ、（KW)を記入して下さい。 2）器具を接続する前に、ケーブル及び機器の絶縁測定を実施して下さい。 3）防災センターで、絶縁測定結果を確認後、通電します。 4）持込機器についても事前の絶縁測定を実施して下さい。
| 使用場所 | 会議室
| 電源種別 | 主電源盤名 | 設置場所 | 移動開閉器盤 | 持込開閉器盤 | 機器名or照明 | 使用箇所 | 容量(KW) | 絶縁抵抗値 | 備考
| 1Φ3W | M1LP-1 | 101-会議室
| 1Φ3W | M1LP-2 | 102-会議室
| 1Φ3W・3Φ3W | M1L-1 | 105-会議室
| 1Φ3W | M1LP-3 | 107-会議室
| 1Φ3W |  | 108-会議室
| 1Φ3W | M2LP-1 | 202-会議室
| 3Φ3W | M2LP-3
| 1Φ3W | 1変主幹 | 204-会議室
| 1Φ3W | 小ホール 音響照明盤
| 1Φ3W | M2LP-1 | 206-会議室
| 1Φ3W | M2LP-2 | 207-会議室
| 1Φ3W | 1変No2電灯 | 小ホール 音響照明電源
| 1Φ3W | 1変主幹 | 中ホール1/2B(右)
| 1Φ3W | M2LP-2 | 中ホール1/2B(中央)
| 3Φ3W | M2LP-2 | 中ホール1/2B(左)
| 1Φ3W | 中ホール(右) | 中ホール1/2A(左)
| 3Φ3W | M1LP-5 | 1階ﾊﾟﾝﾄﾘ-(動力)
| 1Φ3W | C1K-5 | ﾛｯｶｰ室(1)
| 3Φ3W | 1階ﾊﾟﾝﾄﾘｰ分岐 | ﾛｯｶｰ室(2)(動力)
| 3Φ3W | M1P-1 | 107会議室横倉庫
| 使用場所 | 特別会議場
| 1Φ3W | SM1LP-1 | ﾊﾟﾝﾄﾘｰ横
| 1Φ3W | HW盤より分岐 | 会場横倉庫
| 3Φ3W |  | SM1LP-2横
| 1Φ3W | SM1LP-2横 | 会場横倉庫
| 使用場所 | 立体駐車場
| 1Φ3W | 電気室 | ｲﾍﾞﾝﾄ盤1-1
| 3Φ3W | 電気室 | ｲﾍﾞﾝﾄ盤1-2
| 1Φ3W | 電気室 | ｲﾍﾞﾝﾄ盤2-1
| 3Φ3W | 電気室 | ｲﾍﾞﾝﾄ盤2-2
| 1Φ3W | 電気室 | ｲﾍﾞﾝﾄ盤3-1
| 3Φ3W | 電気室 | ｲﾍﾞﾝﾄ盤3-2
[7 empty] | 合計容量 |  | KW・KVA
| ・通電は、必ず防災センターの確認を受けてから通電のこと。 | [7 empty] | 防災ｾﾝﾀｰ | 業務担当者
・仮設作業当日、このﾁｪｯｸﾘｽﾄの写しを必ず持参して下さい。
Note on G3: yyyy/m/dで入力してください。 (例)2026/1/1